Сезонное применение дизельных топлив

в регионах Российской Федерации в соответствии с требованиями к предельной температуре фильтруемости

Таблица Г.1

| Регионы России (по федеральным округам) | Применение дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Летний период |  |  | Переходные весенний/осенний периоды |  |  | Зимний период |  |  |  |
|  | Сорт А | Сорт В | Сорт С | Сорт D | Сорт Е | Сорт F и класс 0 | Класс 1 | Класс 2 | Класс 3 | Класс 4 |
|  | Не выше +5°С | Не выше 0°С | Не выше -5°С | Не выше -10°С | Не выше -15°С | Не выше -20°С | Не выше -26°С | Не выше -32°С | Не выше -38°С | Не выше -44°С |
| 1 Центральный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Москва и Московская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) |  | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Белгородская обл. | - | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) <= | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) => | - | - | - | - |
| Брянская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Владимирская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Воронежская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Ивановская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Калужская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Костромская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | C 01 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) <= | - | - |
| Курская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) <= | - | C 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Липецкая обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) => | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Орловская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) => | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Рязанская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Смоленская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес) /с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Тамбовская обл. | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) => | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) |  | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - | - |
| Тверская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Тульская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Ярославская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) |  | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - |
| 2 Северо-Западный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Санкт-Петербург и Ленинградская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Республика Карелия | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) => | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Республика Коми | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | С 1 мая по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) => | - |
| Воркутинский район | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) => | - | С 1 мая по 31 мая (1 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) => | - |
| Архангельская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | С 1 мая по 1 июня (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) => | - |
| Вологодская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => |  | - |
| Мурманская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - | - |
| Новгородская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Псковская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Ненецкий автономный округ | - | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) <= | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) => | - |
| 3 Северо-Кавказский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Адыгея | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 марта по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Дагестан | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Ингушетия | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Чеченская Республика | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Калмыкия | - | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) <= | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) => | - | - | - | - |
| Карачаево-Черкесская Республика | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | - | С 1 апреля по 15 октября (6,5 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 15 октября по 30 ноября (1,5 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Краснодарский край | - | С 1 апреля по 31 октября (7 мес) <= | - | С 1 по 31 марта (1 мес)/с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | С 1 декабря по 1 марта (3 мес) | - | - | - | - |
| Ставропольский край | - | С 15 апреля по 31 октября (6,5 мес) <= | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 1 по 30 ноября (1 мес) | - | С 1 декабря по 15 марта (3,5 мес) | - | - | - | - |
| Астраханская обл. | - | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) <= | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) => | - | - | - | - |
| Волгоградская обл. | - | С 15 апреля по 15 сентября (5 мес) <= | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 сентября по 15 октября (1 мес) | - | С 15 октября по 15 марта (5 мес) => | - | - | - | - |
| Ростовская обл. | - | С 15 апреля по 15 октября (6 мес) <= | - | С 15 марта по 15 апреля (1 мес)/ с 15 октября по 15 ноября (1 мес) | - | С 15 ноября по 15 марта (4 мес) => | - | - | - | - |
| 4 Приволжский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Башкортостан | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | С 15апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Республика Марий Эл | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) <= | - | - |
| Республика Мордовия | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) <= | - | - |
| Республика Татарстан | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) <= | - | - |
| Удмуртская Республика | - | - | С 1 мая по 15 сентября (4,5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - |
| Чувашская Республика | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) => | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) <= | - | - |
| Нижегородская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) | - | - |
| Оренбургская обл. | - | - | С 1 мая по 31 августа (4 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) => | - | - | С 15 октября по 31 марта (5,5 мес) => | - | - |
| Пензенская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => |  | - | - |
| Пермская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Самарская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Саратовская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Ульяновская обл. | - | - | С 1 мая по 30 сентября (5 мес) | - | С 1 по 30 апреля (1 мес)/с 1 по 31 октября (1 мес) | - | С 1 ноября по 31 марта (5 мес) => | - | - | - |
| Коми-Пермяцкий автономный округ | - | - | С 15 мая по 31 августа (3,5 мес) | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) => | - | - | С 15 октября по 15 апреля (6 мес) => | - | - |
| 5 Уральский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Курганская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Свердловская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - |
| Тюменская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Челябинская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Ханты-Мансийский автономный округ | - | - | С 1 июня по 31 августа (3 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) => | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) => | - |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) | - |
| 6 Сибирский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Алтай | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) => | - | - | С 15 апреля по 15 мая(1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => |
| Республика Бурятия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) => | - |
| Республика Тува | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) => | - |
| Республика Хакасия | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) => | - |
| Алтайский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) => | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - |
| Красноярский край | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) => | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) |
| Иркутская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Кемеровская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Новосибирская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) | - |
| Омская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) => | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - |
| Томская обл. | - | - | С 15 мая по 15 сентября (4 мес) => | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - |
| Читинская обл. | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Таймырский автономный округ | - | - |  | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Усть-Ордынский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Эвенкийский автономный округ | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Агинский Бурятский автономный округ | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 1 по 31 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) <= |
| 7 Дальневосточный |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Республика Саха (Якутия) | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) <= | - | - | С 15 мая по 15 июня (1 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 15 мая (7 мес) |
| Хабаровский край | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) <= |
| Охотский район | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) => | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Амурская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) => | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) <= |
| Камчатская обл. | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) => | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) | - |
| Магаданская обл. | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Сахалинская обл. - юг | - | - | С 1 июня по 30 сентября (4 мес) | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 1 октября по 15 ноября (1,5 мес) | - | С 15 ноября по 15 апреля (5 мес) | - | - | - |
| Сахалинская обл. - север | - | - | С 1 июня по 15 сентября (3,5 мес) => | - | - | С 15 апреля по 31 мая (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) | - | С 1 ноября по 15 апреля (5,5 мес) => | - | - |
| Еврейская автономная обл. | - | - | С 1 июня по 30 сентября (4 мес) => | - | - | С 15 апреля по 15 мая (1 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес.) | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (5,5 мес) => | - |
| Корякский автономный округ | - | - | - | С 15 июня по 15 сентября (3 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 15 сентября по 31 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 1 ноября по 30 апреля (6 мес) |
| Чукотский автономный округ | - | - | - | С 15 июня по 31 августа (2,5 мес) | - | С 1 мая по 15 июня (1,5 мес)/ с 1 сентября по 15 октября (1,5 мес) => | - | - | - | С 15 октября по 30 апреля (6,5 мес) |
| Острова Северного Ледовитого океана и морей | - | - | - | - | С 15 июля по 31 августа (1,5 мес) | - | С 1 июня по 15 июля (1,5 мес)/ с 1 сентября по 31 октября (2 мес) | - | С 1 ноября по 31 мая (7 мес) => | - |
| Примечания: 1 Сезонное применение дизельных топлив по предельной температуре фильтруемости по регионам и по продолжительности зимнего и летнего периодов определено в соответствии с ГОСТ 16350 (для промышленных изделий). 2 Применение сорта и класса дизельного топлива по предельной температуре фильтруемости определено в соответствии с таблицами 3 и 4 настоящего стандарта и с учетом местных климатических условий эксплуатации техники. 3 Верхняя и нижняя температурные границы весеннего и осеннего переходных периодов ограничиваются пределами от минус 5°С до плюс 5°С по установленным среднесуточным статистическим значениям температур. Переходными температурными границами между периодами по установленным среднесуточным значениям считаются: - от зимнего периода к весеннему - выше минус 5°С; - от весеннего периода к летнему - выше плюс 5°С; - от летнего периода к осеннему - ниже плюс 5°С; - от осеннего периода к зимнему - ниже минус 5°С. 4 Знаки => и <= обозначают, что рекомендуется применять топливо другого сорта или класса в случаях устойчивых среднесуточных повышенных или пониженных температур в данном районе. В соответствии с климатическими условиями допускается изменение числа суток весеннего и осеннего переходных периодов в сторону зимы или лета по согласованию местной администрации с региональными службами Гидрометцентра. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Информация об изменениях:

Изменением N 1, утвержденным приказом Росстандарта от 16 сентября 2011 г. N 302-ст, в Библиографию настоящего ГОСТа внесены изменения, вступающие в силу с 1 марта 2012 г.

См. текст Библиографии в предыдущей редакции

Библиография*

(Информация об изменениях )

| [1] EH ИСО 5165:1998 | Нефтепродукты. Определение склонности к воспламенению дизельных топлив. Моторный метод определения цетанового числа (ИСО 5165:1998) |
| --- | --- |
| [2] АСТМ Д 613-03b | Топливо дизельное. Стандартный метод определения цетанового числа |
| [3] ЕН ИСО 4264:1996 | Нефтепродукты. Дистиллятные топлива. Расчет цетанового индекса (ИСО 4264-1995) |
| [4] АСТМ Д 4737-2003 | Нефтепродукты. Дистиллятные топлива. Расчет цетанового индекса (ИСО 4264-1995) |
| [5] ЕН ИСО 3675:1998 | Нефть сырая и жидкие нефтепродукты. Лабораторное определение плотности ареометром (ИСО 3675-1998) |
| [6] ЕН ИСО 12185:1996 | Нефть сырая и нефтепродукты. Определение плотности осцилляционным методом в U-образной трубке (ИСО 12185-1996 с изменением 1-2001) |
| [7] АСТМ Д 1298-1999 | Метод определения плотности, относительной плотности (удельного веса) или плотности в единицах API сырой нефти и жидких нефтепродуктов ареометром |
| [8] АСТМ Д 4052-96 (2002) | Определение плотности (ареометром) при 15°С |
| [9] ЕН 12916:2000 | Нефтепродукты. Определение типов ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с использованием рефрактометрического детектора |
| [10] IP 391-95 | Нефтепродукты. Определение ароматических углеводородов в средних дистиллятах. Высокоэффективный метод жидкостной хроматографии с определением показателя преломления |
| [11] ЕН ИСО 8754:1997 | Нефтепродукты. Определение серы методом энергодисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии |
| [12] ЕН ИСО 14596 | Нефтепродукты. Определение содержания серы методом длинноволновой дисперсионной рентгенофлуоресцентной спектрометрии |
| [13] ЕН ИСО 20846:2004 | Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом ультрафиолетовой флуоресценции |
| [14] ЕН ИСО 20847:2004 | Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией энергии |
| [15] ЕН ИСО 20884:2004 | Нефтепродукты. Определение содержания серы в топливах для двигателей внутреннего сгорания методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с дисперсией длины волны |
| [16] АСТМ Д 2622-2003 | Определение серы в нефтепродуктах рентгеновской спектрометрией |
| [17] АСТМ Д 4294-2003 | Определение содержания серы в нефтепродуктах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии на основе энергии дисперсионного взаимодействия |
| [18] ЕН ИСО 2719:2002 | Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле Пенски-Мартенса (ИСО 2719:2002) |
| [19] АСТМ Д 93-2002 | Метод определения температуры вспышки в закрытом тигле по Мартенс-Пенскому |
| [20] ЕН ИСО 10370:1995 | Нефтепродукты. Определение коксового остатка (микрометод) (ИСО 10370:1993) |
| [21] АСТМ Д 189-2001 | Метод определения коксового остатка по Конрадсону |
| [22] АСТМ Д 4530-2003 | Определение коксового остатка нефтепродуктов микрометодом |
| [23] ЕН ИСО 6245:2002 | Нефтепродукты. Определение зольности (ИСО 6245-2001) |
| [24] АСТМ Д 482-2003 | Метод определения зольности в нефтепродуктах |
| [25] ЕН ИСО 12937:2000 | Нефтепродукты. Определение воды. Метод кулонометрического титрования по Карлу Фишеру (ИСО 12937-2000) |
| [26] ЕН 12662:1998 | Жидкие нефтепродукты. Определение загрязнений в средних дистиллятах |
| [27] ЕН ИСО 2160:1998 | Нефтепродукты. Определение коррозионного воздействия на медную пластинку (ИСО 2160:1998) |
| [28] АСТМ Д 130-2004 | Метод определения коррозионной агрессивности нефтепродуктов в отношении меди с помощью медной пластинки |
| [29] ЕН ИСО 12205:1996 | Нефтепродукты. Определение окислительной стабильности дистиллятных топлив (ИСО 12205-1995) |
| [30] АСТМ Д 2274-2003 | Метод определения окислительной стабильности дистиллятных топлив (ускоренный метод) |
| [31] ЕН ИСО 12156:1/2000 | Дизельные топлива. Метод определения смазывающей способности на аппарате HFRR (ИСО 12156-1/1997 с изменением 1 - 1998) |
| [32] АСТМ Д 6079-2004 | Метод определения смазывающей способности дизельных топлив |
| [33] ЕН ИСО 3104:1996 | Нефтепродукты. Прозрачные и непрозрачные жидкости. Определение кинематической вязкости и расчет динамической вязкости (ИСО 3104-1994) |
| [34] АСТМ Д 445-2004 | Метод определения кинематической вязкости прозрачных и непрозрачных жидкостей (расчет динамической вязкости) |
| [35] ЕН ИСО 3405:2000 | Нефтепродукты. Метод определения фракционного состава при атмосферном давлении (ИСО 3405-2000) |
| [36] АСТМ Д 86:2004 | Метод дистилляции нефтепродуктов при атмосферном давлении |
| [37] ЕН 14078:2003 | Жидкие нефтепродукты. Определение содержания метилового эфира жирных кислот в средних дистиллятах. Метод инфракрасной спектроскопии |
| [38] EH ИСО 13759:1996 | Нефтепродукты. Определение алкилнитрата в дизельных топливах методом спектрометрии (ИСО 13759-1996) |
| [39] EH 14214:2003 | Нефтепродукты. Определение температуры помутнения (ИСО 23015-1992) |
| [40] EH 14331:2004 | Жидкие нефтепродукты. Разделение и идентификация метиловых эфиров жирных кислот из средних дистиллятных топлив. Жидкостная хроматография. Газовая хроматография |
| [41] EH 116:1997 | Дизельные топлива и топлива коммунально-бытового назначения. Определение предельной температуры фильтруемости на холодном фильтре |
| [42] EH 23015:1994 | Нефтепродукты. Определение температуры помутнения (ИСО 23015-1992) |
| [43] EH ИСО 4259:1995 | Нефтепродукты. Определение и применение показателей прецизионности методов испытаний |
| [44] ГН 2.2.5.1313-03 | Химические факторы производственной среды. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны |
| [45] МУ 5923-91 | Методические указания по газохроматографическому измерению концентраций углеводородов С1-С4 (раздельно) в воздухе рабочей зоны |
| [46] P 2.2.755-99 | Гигиенические критерии оценки и классификация условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса |
| [47] СанПиН 2.1.7.1322-03 | Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления. Порядок накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов |
| [48] ГН 2.1.6.1338-03 | Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест |
| [49] ИСО 3170:2004 | Нефтяные жидкости. Отбор проб вручную (ручной отбор проб) |
| [50] EH ИСО 3171:1999 | Нефтяные жидкости. Автоматический отбор проб из трубопровода (ИСО 3171-1988) |
| [51] АСТМ Д 7220 | Определение содержания серы в моторных топливах методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии с поляризацией |