**МАШИННЫЙ ЖУРНАЛ**

**(Журнал фиксирования результатов осмотра)**

**Мероприятия, проводимые на ДГ при ежедневном ТО:**

* **Проверить подтекания топлива, охлаждающей жидкости и масла.**
* **Проверить уровень масла и охлаждающей жидкости, при необходимости, долить.**
* **Убедиться в наличии топлива в баке для нормальной работы ДГУ.**
* **Слить отстой из сепаратора топлива.**
* **Проверить состояние крепления защиты вентилятора.**
* **Проверить уровень и плотность электролита в стартовых аккумуляторных батареях, а также напряжения на их клеммах.**

**Список контактов:**

**- пожарная охрана: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- медицинская помощь: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**- служба ГСМ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  записи | Дата | Уровень  масла | Уровень  топлива | Уровень  ОЖ | Температура  ОЖ | Напряжение  АКБ | Температура  среды | Время  осмотра | Фамилия,  Имя, Отчество | Подпись | Примечания |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |