**АКТ № \_\_\_\_\_\_**

**о приемке в эксплуатацию модернизированной топливной системы дизель-генераторной установки FG Wilson ХХХХХХХХХХХХХ**

г. Москва «20» ноября 2012 г.

**Рабочая комиссия, в составе представителей:**

**Председателя комиссии, представителя Заказчика:**

**ХХХХХХХХХХХХХ**

**Членов комиссии:**

**представителя Заказчика:**

**ХХХХХХХХХХХХХ***,*

**представителя Исполнителя:**

**ХХХХХХХХХХХХХ*,***

провела проверку выполненных работ и установила:

1. Монтажно-наладочной организацией представлена к приемке модернизированная топливная система дизель-генераторной установки FG Wilson P1000E1 в контейнере **ХХХХХХХХХХХХХ**, расположенная по адресу: **ХХХХХХХХХХХХХ**
2. Монтажные и пусконаладочные работы выполнены ООО «**ХХХХХХХХХХХХХ**» в полном объёме, в соответствие с договором от **ХХХХХХХХХХХХХ**.
3. Дефекты и недоделки не обнаружены.

**4. Заключение комиссии:**

Модернизированную топливную систему дизель-генераторной установки FG Wilson P1000E1 в контейнере **ХХХХХХХХХХХХХ**считать принятой в эксплуатацию с «20» ноября 2012 года с оценкой качества выполненных работ «хорошо».

Комиссия:

Председатель комиссии:

Директор **ХХХХХХХХХХХХХ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ХХХХХХХХХХХХХ**

Члены комиссии:

Заместителя директора по эксплуатации и техническому обеспечению

**ХХХХХХХХХХХХХ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ХХХХХХХХХХХХХ**

**ХХХХХХХХХХХХХ** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**ХХХХХХХХХХХХХ**

Сдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ХХХХХХХХХХХХХ**

М.П.

На основании

доверенности № **ХХХХХХХХХХХХХ**

Принял \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **ХХХХХХХХХХХХХ**

М.П.