***Электротехнические устройства.***

1. *Акт приемки оборудования в монтаж.*
2. *Акт готовности строительной части под монтаж электротехнических устройств.*
3. *Акт проверки осветительной сети на правильность зажигания внутреннего освещения.*
4. *Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов.*
5. *Акт освидетельствования заземляющих устройств.*
6. *Паспорт заземляющего устройства.*
7. *Протокол измерений сопротивления изоляции.*
8. *Протокол проверки полного сопротивления петля фаза-ноль.*
9. *Протокол проверки обеспечения условий срабатывания УЗО.*
10. *Акт технической готовности электромонтажных работ.*
11. *Акт допуска электроустановки в эксплуатацию.*
12. *Акт приемки дополнительных специальных устройств по слабым токам (сигнализация, местная телефонная связь, видеонаблюдение и др.).* ***Системы пожаротушения и пожарной сигнализации.***
13. *Акт освидетельствования и испытаний автоматической установки пожаротушения.*
14. *Акт освидетельствования и испытаний системы пожарной сигнализации.*
15. *Акт испытания пожарного водопровода и пожарных гидрантов.*
16. *Акт приемки систем противопожарной защиты после комплексного опробывания.*