**«УТВЕРЖДАЮ»**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*« 27 » декабря 2013 г.*

**ГРАФИК ТЕСТОВЫХ ЗАПУСКОВ**

**ДГУ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2014 год.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата запуска** | **Тип запуска** | **АВР** | **Прим.** |
| ***ЯНВАРЬ*** | | | | |
| 1 | 22.01.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| **2** | **31.01.2014** | **Комплексная проверка срабатывания АВР и ДГУ.** | **9(2,4,11)** |  |
| ***ФЕВРАЛЬ*** | | | | |
| 1 | 13.02.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| 2 | 27.02.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***МАРТ*** | | | | |
| 1 | 12.03.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***АПРЕЛЬ*** | | | | |
| 1 | 01.04.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| 2 | 23.04.2013 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***МАЙ*** | | | | |
| 1 | 15.05.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| **2** | **30.05.2014** | **Комплексная проверка срабатывания АВР и ДГУ.** | **11(2,4)** |  |
| ***ИЮНЬ*** | | | | |
| 1 | 12.06.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| 2 | 27.06.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***ИЮЛЬ*** | | | | |
| **1** | **23.07.2014** | **Комплексная проверка срабатывания АВР и ДГУ.** | **4(2,11)** |  |
| ***АВГУСТ*** | | | | |
| 1 | 08.08.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| 2 | 29.08.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***СЕНТЯБРЬ*** | | | | |
| **1** | **12.09.2014** | **Комплексная проверка срабатывания АВР и ДГУ.** | **9(2,4,11)** |  |
| 2 | 24.09.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***ОКТЯБРЬ*** | | | | |
| 1 | 17.10.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| 2 | 29.10.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| ***НОЯБРЬ*** | | | | |
| 1 | 14.11.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. |  |  |
| **2** | **26.11.2014** | **Комплексная проверка срабатывания АВР и ДГУ.** | **2(4,11)** |  |
| ***ДЕКАБРЬ*** | | | | |
| 1 | 11.12.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |
| 2 | 30.12.2014 | Автономный тестовый запуск ДГУ. | **ОТКЛ.** |  |

**Разработал:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«** *26* **»** *декабря**2013 г.*

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **«***26* **»** *декабря*  *2013 г.*